Додаток  до

рішення виконавчого комітету

від __22.09.2022__№__381_

Розрахунок норм споживання теплової енергії для будинків

які не оснащені приладами розподільного обліку теплової енергії

КП «Смілакомунтеплоенерго»

| № п/п. | Адреса будинку | К-сть поверхів | Макс. теплове навантаження для розрахунків, Q max. | Нормативне теплове навантаження, Q буд.норм. | Кількість годин роботи системи опалювання на добу | Тривалість опалювального періоду | Кількість теплової енергії спожитої за опалювальний період, Qбуд.за оп.пер.норм. | Норма споживання теплової енергії, N буд. ОП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал./год. | Гкал./год. | год. | діб. | Гкал. | Гкал./м² |
| 1 | вул. Ротондівська, 46 | 2 | 0,134618 | 0,063167 | 24 | 178 | 269,849 | 0,342230 |
| 2 | вул. Горького, 1 | 1 | 0,026565 | 0,012465 | 24 | 178 | 53,251 | 0,342230 |
| 3 | вул. Горького, 4 | 2 | 0,075825 | 0,035579 | 24 | 178 | 151,995 | 0,245101 |
| 4 | вул. Незалежності, 62 | 2 | 0,097963 | 0,045967 | 24 | 178 | 196,372 | 0,318941 |
| 5 | вул. Незалежності, 68 | 2 | 0,100302 | 0,047065 | 24 | 178 | 201,060 | 0,314895 |
| 6 | вул. Тимірязєва, 3 | 2 | 0,155890 | 0,073149 | 24 | 178 | 312,490 | 0,342230 |
| 7 | вул. Тимірязєва, 4 | 2 | 0,088027 | 0,041305 | 24 | 178 | 176,454 | 0,342230 |
| 8 | вул. Тимірязєва, 9 | 1 | 0,018543 | 0,008701 | 24 | 178 | 37,170 | 0,342230 |
| 9 | вул. академіка Вернадського, 59 | 1 | 0,004763 | 0,002235 | 24 | 178 | 9,548 | 0,342230 |
| 10 | пров. Захисників України, 2 | 1 | 0,022160 | 0,010398 | 24 | 178 | 44,421 | 0,342230 |
| 11 | пров. Захисників України, 4 | 1 | 0,023082 | 0,010831 | 24 | 178 | 46,270 | 0,342230 |
| 12 | вул. родини Бобринського, 99 | 1 | 0,007802 | 0,003661 | 24 | 178 | 15,640 | 0,342230 |
| 13 | пров. Феодосіївський, 11/1 | 1 | 0,008451 | 0,003965 | 24 | 178 | 16,940 | 0,342230 |
| 14 | вул. Міщенка, 13/3 | 1 | 0,004797 | 0,002251 | 24 | 178 | 9,617 | 0,342230 |
| 15 | вул. Міщенка, 16 | 1 | 0,005771 | 0,002708 | 24 | 178 | 11,567 | 0,342230 |
| 16 | вул. Юрія Кондратюка, 40 | 1 | 0,018404 | 0,008636 | 24 | 178 | 36,892 | 0,342230 |

Керуючий справами																Оксана ЯЦЕНКО

Євгеній АВРАМЕНКО